#### Карта заказа теплосчетчика

Карта заказа № _______ теплосчетчика ТЭМ-104 - ___

Заказчик: __________________________________________________

__________________________________________________

(наименование предприятия, адрес, телефон/факс)

|  | Ду ППР, мм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 канал (индукционный) |  |  |
| 2 канал (индукционный) |  |  |

|  | Тип ИП | Ду, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 канал (частотно-импульсный) | РСМ-05.05С |  |  |
| 4 канал (частотно-импульсный) | РСМ-05.05С |  |  |
| Примечание – если информация отсутствует, то теплосчетчик измерительным ( -ми) преобразователем (-ями) расхода для 3 и 4 каналов не комплектуется. |

| ВСЕГО (вариант по умолчанию подчеркнут): |
| --- |
| Количество комплектов (пар) ТСП_____, длина Lпогр (85/120/210) ______ мм |
| Количество одиночных ТСП _____, длина Lпогр (85/120/210) ______ мм |
| Переходной кабель для подключения интерфейса RS-232С (ТЭМ-104 - АПД) (да/нет) ______ |
| Кабель для подключения принтера (да/нет) ______ |
| Наличие токового выхода 4-20 мА (да/нет) ______ |
| Комплектация узлом монтажным (да/нет) ______ |
| Комплектация комплектом монтажных частей: прокладки паронитовые, монтажные фланцы, болты, шпильки, гайки (да/нет) ________ |
| Комплектация прямолинейными участками (да/нет) ______ |
| Комплектация кабелем подключения (да/нет): ______ Кабель подключения ППР (сигнальный) ____шт., длина L (2/5/10/30) ______ м Кабель подключения ППР (возбуждение) ____шт., длина L (2/5/10/30) ______ м Кабель подключения ТСП ____шт., длина L (2/5/10/30) ______ м Шкаф теплосчетчика ШТ (да/нет): ______ |
| Наименование схем установки |
|  | Схема установки | Примечание |
| Система 1 |  |  |
| Система 2 |  |  |
| Система 3 |  |  |
| Система 4 |  |  |

Количество приборов ______ шт.

Примечания

Должность, Ф.И.О. и моб. тел. заказчика______________________________________

____________________________________________________________

Республика Беларусь

223035 Минский район, п. Ратомка, ул. Парковая, 10

отдел продаж: тел. (017) 517-17-89, 517-17-90.

факс (017) 517-17-31

e-mail: sales@arvas.by, web: http://www.arvas.by

СОГЛАСОВАНО: _____________________